**Запрос ценовых предложений № 2061673**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Категория ЕНС ТРУ: | **263050.100.000001**  Сигнализация тревожная для помещения | | Количество: | 12 шт. | | Цена за единицу продукции: | **50 000,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%)** | | Общая стоимость закупкиhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | **600 000,00 тенге (цена с НДС)** | | При выборе победителя учитывается: | Цена с НДС ([показывать обе цены](https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2061673&switch_price_both_view=1)) | | Дата публикации: | 05.12.2024 12:45 | | Дата окончания подачи заявок: | 12.12.2024 12:45 | | Дата последнего редактирования: | 05.12.2024 12:45, [Истомина Виктория Леонидовна](https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189) | | Ответственное лицо: | [Истомина Виктория Леонидовна](https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189) | | Организаторhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | [ТОО «AlemGaz»](https://www.ets-tender.kz/firms/too-alemgaz/15035/) | | | Дополнительная информация | | |  |  | | --- | --- | | Возможность подачи предложений по части позиций: | Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту | | Ограничивать предложения участников указанной в извещении стоимостьюhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | Да | | Скрывать цены и названия участников в период подачи заявок: | Да | | Скрывать количество участников в период подачи заявокhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | Да | | Подгрузка документации к заявке обязательнаhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | Да | | Закупочная документация: | [Скачать файл **Договор.docx**](https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=c5651661&file=file%2F1276181.docx&title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.docx) (31 КБ)  [**Редактировать закупочную документацию**](https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2061673&action=docs)  [Подписано ЭП](https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2061673&action=signed_doc&key=auction_docs) | | Условия оплатыhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | Сумма оплаты за предстоящее плановое техническое обслуживание (далее ППТО) определяется следующим образом: общая сумма годового обслуживания делится на количество плановых выездов  Оплата за ППТО осуществляется в следующем порядке: оплата в размере 100% за ППТО ТСБ производится Заказчиком путём перечисления соответствующей суммы на расчётный счёт Исполнителя на основании выставленного счёта в течение 10 банковских дней после подписания Акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры.  Оплачиваются отдельно, по дополнительному соглашению на основании выставленного счета:  Стоимость работ по замене запасных частей и ремонту оборудования, вышедших из строя из-за неправильной эксплуатации механизма или выработавших свой ресурс;  Результат выполненных работ фиксируется соответствующими отметками в специальных журналах регистрации выполненных работ, хранящихся у ответственных лиц Заказчика и Исполнителя, и оформляются двусторонним актом приема сдачи выполненных работ | | Условия поставкиhttps://www.ets-tender.kz/images/ico/system-question-alt-01.png: | с 03 .01.2025 года и действует по 31 .12. 2025 года | | Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 100019, Казахстан, Карагандинская область, Республика Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Г. Потанина, стр.125/1 | | **Комментарии:** Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации:  Перечень работ Периодичность выполнения работ и сроки их выполнения Пульт контроля и управления Проверка работоспособности пульта 1 раз в месяц Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей также Проверка контактных соединений 1 раз в квартал Проверка состояния внешних монтажных проводов также Извещатели пожарные Проверка на работоспособность извещателя 1 раз в месяц Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей также Очистка поверхности линзы 1 раз в квартал Проверка контактных соединений также Блок питания Проверка на работоспособность блока 1 раз в месяц Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, контроль по нагреву также Проверка клеммных соединений 1 раз в квартал Контроль Uвх./Uвых также Проверка перехода на резервное питание также Шлейфы сигнализации Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепления 1 раза в год Проверка электрических соединений 1 раз в квартал Измерение омического сопротивления шлейфа также Прибор приемно-контрольный Проверка работоспособности прибора 1 раз в месяц Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей также Проверка состояния внешних монтажных проводов проверка контактных соединений 1 раза в квартал Обслуживание системы АППТ 1 раз в месяц  Закуп производится на основании Приказа Министра национальной экономики РК № 73 от 13.08.2019 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» | | | Место проведения процедуры: | Данная процедура проводится в электронной форме, предложения участников подаются только через функционал ЭТП ETS-Tender. | | Информация о подписи: | [Подписано ЭП](https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2061673&action=signed_doc&key=auction) | | |